## Приложение 2
Приложение 2
Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
№ п/п | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа | Условия платежа | Место поставки и ссловие поставки | Срок поставки
Реагенты для проточного цитометра DxFLex
1 | Коньюгаты антител | 6607013 Моноклональные антитела CD45/CD4/CD8/CD3, конъюгированные с флуоресцентными красителями FITC (Флуоресцеин изотиоцианат ), RD1 (Фикоэритрин ), ECD (Фикоэритрин-Техасский красный), PC5 (Фикоэритрин-цианин 5) соответственно. Источник моноклональных антител к CD45: гибридома NS-1 x BALB/c, клон B3821F4A, изотип IgG2b мыши, к CD4: гибридома NS-1 x BALB/c, клон SFCI12T4D11, изотип IgG1 мыши, к CD8: гибридома NS-1 x BALB/c, клон SFCI21Thy2D3, изотип IgG1 мыши, к CD3: гибридома NS-1 x BALB/c, клон UCHT1, изотип IgG1 мыши. Упаковка: не менее 50 тестов. Для проточного цитометра DXFLex | наб | 40 | 528870 | 21154800 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/10 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
2 | Флуоросферы Flow-Count™ | 7547053 Флуоросферы являются флуоресцирующими микросферами, реагентом для прямого определения лимфоцитов, подгрупп лимфоцитов и процента популяции клеток CD34+ и абсолютного количества клеток-мишеней в биологических образцах с использованием системы проточной цитометрии. Флуоросферы состоят из полистироловых флуоросфер в среде для водной суспензии, содержащей сурфактант и формальдегид. Упаковка: флакон не менее 20 мл, рассчитан на не менее 200 тестов Минимальный срок годности на момент поставки - 5 месяцев. Для проточного цитометра DXFLex | уп | 10 | 218450 | 2184500 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/10 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
3 | Пробирки для проведения анализа | 2523749 Пробирки 12х75 мм, материал изготовления: полипропилен. В упаковке не менее 250 шт. Для проточного цитометра DXFLex | уп | 8 | 30600 | 244800 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/10 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
4 | Лизирующий раствор OptiLyse C | А11895 Реагент для пробоподготовки. Предназначен для разрушения эритроцитов в любой биологической жидкости, в том числе в цельной крови. Содержит формальдегид. Готов к применению. Упаковка: флакон не менее 100 мл, рассчитан на не менее 200 тестов. Минимальный срок годности на момент поставки - 9 месяцев. Для проточного цитометра DXFLex | уп | 10 | 179690 | 1796900 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/10 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
5 | Изотонический раствор DxFLEX Sheath Fluid | B73613 Неионогенный, не флуоресцирующий и не содержащий азиды раствор. Используется в качестве раствора для гидрофокусировки при разделении и исследовании клеток, определении их размеров и плотности. Упаковка – не менее 10 литров. Минимальный срок годности на момент поставки - 6 месяцев. Для проточного цитометра DXFLex | уп | 10 | 52020 | 520200 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/10 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
6 | Промывающий реагент FlowClean | А64669 Моющее средство для использования с проточными цитометрами, которые могут контактировать с образцами крови. Имеет в составе протеолетические ферменты, помогающие в удалении белковых отложений в струйной системе и проточной кювете проточного цитометра. Упаковка не менее 500 мл. Минимальный срок годности на момент поставки - 6 месяцев. Для проточного цитометра DXFLex | наб | 2 | 111380 | 222760 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/10 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
7 | Низкочисленные клетки IMMUNO-TROL™ | Подверженный лизису продукт контроля качества цельной крови с пониженным содержанием T-хелперов для иммунофенотипического анализа с использованием моноклональных антител и проточной цитометрии. Он обеспечивает положительный клеточный контроль, обрабатываемый так же, как и пробы цельной крови. Это позволяет проверить работу реагента и методы, использованные для метки клеток-мишеней, лизиса эритроцитов и анализа проб с помощью проточной цитометрии. Упаковка: не менее двух пробирок по 3 мл в каждой, не менее 60 тестов. Минимальный срок годности на момент поставки – 3 месяца. Для проточного цитометра DXFLex | наб | 1 | 334730 | 334730 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/10 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
Реагенты для ИХЛА MAGLUMI
8 | MAGLUMI HIV Ab/Ag Combi (CLIA) из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI 2000 plus | MAGLUMI HIV Ab/Ag Combi (CLIA) - Количественный тест для определения антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24 для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HIV Ab/Ag Combi (CLIA) Принцип теста: количественный для определения антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24 в сыворотке и плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. | наб | 170 | 130000 | 22100000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/10 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
9 | Стартовый реактив 1+2 из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI 2000 plus | Стартовый реактив 1+2, MAGLUMI Starter Kit 1+2 Набор стартовых реактивов предназначенный для формирования хемилюминометрического светового сигнала, необходимого для проведения анализа с использованием автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора (ХЛИА) MAGLUMI. | наб | 20 | 35073 | 701460 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/11 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
10 | Промывочный концентрат 1*0,714 л из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI 2000 plus | Промывочный концентрат (1 уп=1*714 мл) Промывочный концентрат MAGLUMI — это раствор, который путем разбавления используется для получения промывочной жидкости, предназначенной для вымывания магнитных микрочастиц при проведении анализа с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI (включая модели Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000 и Maglumi 4000 Plus). | уп | 31 | 16860 | 522660 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/12 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
11 | Реакционные модули из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI 2000 plus | MAGLUMI Reaction Modules. Package 1: 1Box=6*64.Реакционный модуль предназначен для проведения анализов MAGLUMI с использованием автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI (включая модели Maglumi 600, Maglumi 800, Maglumi 1000, Maglumi 1000 Plus, Maglumi 2000, Maglumi 2000 Plus, Maglumi 4000 и Maglumi 4000 Plus). Реакционный модуль: 6×64 (в каждом по 6 лунок). | уп | 9 | 87741 | 789669 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/13 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
12 | Раствор для проверки светового сигнала из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI 2000 plus | Раствор для проверки светового сигнала необходим для проверки пригодности стартовых реагентов 1 и 2 и качества работы устройств измерения и дозирования, с использованием автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора MAGLUMI. 1уп.= 5*2 мл. Стабильность при хранении на устройстве: 4 недели. | уп | 5 | 28122 | 140610 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/14 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
13 | Раствор для чистки трубок системы - бутылка 500 мл из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI 2000 plus | Раствор для чистки трубок системы - бутылка 500 мл.Предназначен для очистки пипеточного дозатора и игл промывочного узла.Для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора MAGLUMI (800, 2000, 400+0, X8, X3). Хранить при комнатной температуре (15-30 °C). 1 упаковка = 1 флакон = 1*500 мл | уп | 1 | 67493 | 67493 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/15 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
14 | Мешок для отходов Waste Bag 50 шт/коробка из комплекта Автоматический хемилюминесцентный иммуноанализатор MAGLUMI 2000 plus | Waste Bag(1Pack= 50 Pieces). Мешки для сбора отходов для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 400+0, X8, X3). Хранить при комнатной температуре (15–30 °C). | наб | 1 | 109113 | 109113 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/16 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
Реагенты для гематологического анализатора XN-330
15 | CELLPACK DCL | CU228496 Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL. 10л. Для гематологического анализатора XN-330 | наб | 10 | 35455 | 354550 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/18 | с момента заключение договора в течение 16 календарных дней
16 | SULFOLYSER | 90411317 Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови. 3X500ML Для гематологического анализатора XN-330 | наб | 1 | 104702 | 104702 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/19 | с момента заключение договора в течение 16 календарных дней
17 | LYSERCELL WDF | BG689680 Лизирующий реагент (WDF-220A) 2Lx1 Для гематологического анализатора XN-330 | наб | 3 | 83318 | 249954 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/20 | с момента заключение договора в течение 16 календарных дней
18 | FLUOROCELL WDF | AA325279 Окрашивающий реагент. 2X22ML. Для гематологического анализатора XN-330 | наб | 1 | 472137 | 472137 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/21 | с момента заключение договора в течение 16 календарных дней
19 | CELLCLEAN | 83401621 Очищающий раствор CELLCLEAN 50 мл. Для гематологического анализатора XN-330 | фл | 3 | 67768 | 203304 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/22 | с момента заключение договора в течение 16 календарных дней
20 | XN-L CHECK 3ML L3 | 213572 Контрольная кровь XN-LCheck L3. 1 x 3 мл. Для гематологического анализатора XN-330 | фл | 2 | 82935 | 165870 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/23 | с момента заключение договора в течение 16 календарных дней
21 | XN-L CHECK 3ML L2 | 213571 Контрольная кровь XN-LCheck L2. 1х3мл. Для гематологического анализатора XN-330 | фл | 2 | 82935 | 165870 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/24 | с момента заключение договора в течение 16 календарных дней
22 | XN-L CHECK 3ML L1 | 213570 Контрольная кровь XN-LCheck L1. 1х3мл. Для гематологического анализатора XN-330 | фл | 2 | 82935 | 165870 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/25 | с момента заключение договора в течение 16 календарных дней
23 | Полоски для анализатора мочи | Реагент Н14-Са №100 к анализатору мочи DIRUI, модели Н-100, Н-300, Н-500. Для качественного и полуколичественного анализа мочи на уробилиноген, билирубин, кетоны (ацетоуксусная кислота), кровь, белок, нитриты, лейкоциты, глюкозу, удельный вес (плотность), рН, аскорбиновую кислоту, микроальбумин, креатинин, Са и соотношение креатинин/микроальбумин | наб | 15 | 15000 | 225000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/26 | с момента заключение договора в течение 16 календарных дней
Наборы реагентов для ПЦР
24 | Набор реагентов полной комплектации для количественного определения РНК ВИЧ, линейный диапазон измерения не менее 14-10000000к/мл | Картриджи Xpert HIV-1 Viral Load, набор на 10 определении. Для ПЦР анализатора GeneXpert. | наб | 60 | 245000 | 14700000 | по факту поставки товара | до склада заказачика, Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11/26 | согласно графика поставки товар, по заявке Заказчика
| Итого |  |  |  |  | 67696952
| Главный врач |  | Сырбек Б.
| Провизор |  | Шегебаева Г.А.