## Приложение 1
Приложение 1
технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации
№ п/п | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы
1 | Презервативы | Презерватив из натурального латекса является, противозачаточным средством, используется для предотвращения беременности, защита от инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, в том числе ВИЧ/СПИД. Презерватив изготовлен из натурального латексного (гевеи) с высоким содержанием аммония, с гладкой поверхностью, смазкой на водной основе. • Плоская ширина кольца – не более – 53 +/- 2 мм; • Длина презерватива – не менее 180+/- 2 мм; • Толщина слоя – не менее 0,065 +/- 0,015 мм; • Цвет - прозрачный (бесцветный); • Смазка - обильная, покрыта смазкой на водной основе до середины тела, не дополненная тальком; • Фактура– гладкая по всей поверхности; • Смазка по длине – равномерная, на водной основе; • Запах смазки - натуральный, без ароматизаторов и других посторонних запахов. • Венчик (кольцо) - средней густоты; • Накопитель в виде семяприёмника – более выраженный; • Упаковка - плотная квадратная фольга; • Линии разрыва или зубчики (при упаковке в ленте) - ярко выраженные, легко применяется в эксплуатации; • Срок годности - не менее 3 лет • «Бесплатно» на индивидуальной упаковке на русском и казахском языках – в наличие; • Надпись должна быть нанесена на фольге заводом производителем с помощью промышленного оборудования; • Использование самоклеящихся материалов и наклеек при нанесении надписи не допускается; • Наличие утвержденной инструкции по применению
2 | Экспресс тест | иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) АГ/АТ в сыворотке, ,плазме и цельной крови, с чувствительностью и специфичностью, подтвержденных переквалификацией Всемирной организации здравоохранения с принадлежностями (в набор входит 1уп. Капилляр, 2шт. Чейз буфер, скарификатор автомат б/б, спиртовая салфетка). №100
3 | Набор реагентов HIV Ag/Ab Combo Reagent (1200) | реагент для определения ВИЧ к аппарату Aliniti i. Набор на 1200тестов
4 | Промывочный раствор Concentrated Wash Buffer | 4S6902 промывочный раствор для аппарата Aliniti i
5 | Tetra 1 Panel (CD45/-Fitc/CD4-Pe/CD8-ECD/CD3-PC5) | Тетра панель для количественного определения СД Т-лимфоцитов. Раствор готовый к использованию в стеклянном флаконе, содержащий моноклональные антитела на четыре цвета CD45/-Fitc/CD4-Pe/CD8-ECD/CD3-PC5. В упаковке 50 тестов. Для проточного цитометра AQUIOS CL, В23533
6 | Диагнистическая иммуноферментная тест-система | Тест-система in vitro диагностическая для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека в микропланшетном формате (5 микропланшет на 96 тестов, стрипованный по 8 лунок). Минимальная определяемая концентрация p-24 антигена не хуже 4,2 пг/мл. Специфичность на донорском контингенте не ниже 99,95%. Коэффициент вариации (межсерийная воспроизводимость) не более 8,5%. Объем исследуемого образца, не более 80 мкл. Суммарное время инкубации не более 2ч. Набор содержит: Концентрированный промывочный раствор (20Х)- 1 флакон 235 мл; Отрицательный контрольный образец-1 флакон 2,5 мл; Положительный на ВИЧ антитела контрольный образец-1 флакон 1 мл; Положительный на ВИЧ антигены контрольный образец-1 флакон 1 мл; Конъюгат 1: биотинилированные поликлональные антитела к р24 ВИЧ 1 (овечьи) желто-зеленого цвета. Консервант: ProClinTM 300 (0.5%)- 2 флакона по 10 мл Коньюгат 2: очищенные и лиофилизированные антигены ВИЧ-1 и ВИЧ-2, конъюгированные с пероксидазой и стрептавидином, Консервант: ProClinTM 300  0,1)- 2 флакона по 30 мл; Раствор для разведения коньюгата 2-2 флакона по 30 мл; Субстратный буферный раствор-2флакона по 60 мл; Хромоген: раствор ТМБ-2 флакона по 5 мл; Стоп-реагент-3 флакона по 28 мл; Цветовая кодировка реагентов. Визуальная и спектрофотометрическая верификация всех этапов проведения анализа на всем спектре рН образца. Срок годности приготовленных реагентов: при наличии коньюгата-2 срок годности при температуре 2-8°С не менее 4-х недель; приготовленного раствора субстрата при комнатной температуре 18 – 30° C не менее 6 часов. Срок годности реагентов на момент поставки: не менее 9 мес. Наличие инструкции по применению на казахском и русском языках. Рекомендованные переквалификации ВОЗ. Наличие регистрации в РК.
7 | Экспертный набор | Набор реагентов для твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА), для одновременного выявления in vitro в сыворотке, плазме и в сухой капеллярной капле крови (СККК) человека антител к ВИЧ 1, ВИЧ 2 и антигена к p24 ВИЧ 1. Состав набора: 1.Планшет с 96 лунками, которые покрыты ВИЧ антигеном (рекомбинантные белки оболочки, в том числе gp41, и полимераза вируса) и моноклональными антителами; 5 планшетов; 2.Разбавитель образца 1 флакон 18 мл, зелено-коричневая жидкость; 3.Конъюгат, лиофилизированный, содержит антиген ВИЧ (рекомбинантные белки оболочки и полимераза вируса) и моноклональные антитела конъюгированные с пероксидазой, 1 или 3 флакона по 1,1 мл; 4.Разбавитель конъюгата, жидкость желтого цвета, 1 или 3 флакона по 22 мл; 5.Положительная контрольная сыворотка анти-ВИЧ-1, 1 флакон по 1,7 мл; 6.Положительная контрольная сыворотка анти-ВИЧ-2, 1 флакон по 1,7 мл; 7.Положительный контроль р24 ВИЧ-1 1 флакон 1,7 мл; 8.Отрицательный контроль 2 флакона 2,5 мл; 9.Разбавитель субстрата, бесцветная жидкость, 1 флакон по 35 мл; 10.Концентрат субстрата, 1 флакон по 35 мл; 11.Промывочная жидкость 1 флакон или 2 флакона по 125 мл.№480 опр Наличие преквалификацию ВОЗ.
8 | Набор реагентов полной комплектации для количественного определения РНК ВИЧ, линейный диапазон измерения не менее 14-10000000к/мл | Картриджи для количественного определения вирусной нагрузки ВИЧ, набор на 10 определении. Для ПЦР анализатора GeneXpert.
9 | Тест система для количественного опредиления РНК вируса ВИЧ в плазме и крови.Линейным диапазоном от 50 к/мл | AccuPower HIV-1 Quantative RT-PCR Kit № 96 для анализатора Бионеер
10 | Набор реагентов для анализатора LIAISON XL для определения ВИЧ HIV Ag/Ab HT | Набор реагентов предназначен для суммарного качественного определения in vitro p24 антигена вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) и специфических антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типа 1 (группы M и O) и/или вируса иммунодефицита человека типа 2 в сыворотке и плазме методом хемилюминесцентного иммуноанализа (CLIA). Минимально необходимый объем образца 350 μл (200 μл на исследование + 150 μл мертвый объем). Измеряемый диапазон: положительно/отрицательно. Диагностическая чувствительность – не менее 100.0%, диагностическая специфичность не менее 99.5%. Хранить при 2–8°C. Стабильны в закрытом виде до истечения срока годности, указанного на упаковке; на борту анализатора: 4 недели. Не замораживать. Фасовка: 1х200 тестов.
11 | Набор реагентов для анализатора LIAISON XL для определения ВИЧ HIV Ag/Ab | Набор содержит два различных интеграла реагентов: один для обнаружения анти-HIV и другой для обнаружения антигена р24. Оба интеграла должны быть одновременно присутствующими на одном и том же приборе. Следовательно, и результат отдельно на антиген р24 и отдельно на атитело ВИЧ-1,2.
| Главный врач | Сырбек Б.
| Провизор | Шегебаева Г.А.