## Приложение 1
Приложение 1
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения
1 | Тест-система иммуноферментная для определения антител к вирусу ВИЧ-1/2 | для определения антител к ВИЧ 1 типа (ВИЧ-1 группы 0,) и 2 типа ( ВИЧ 2) в сыворотке или плазме крови человека, На 480 определении. Коньюгат 2х240, раствор для разведения коньюгата 2х18мл, субстрат 35мл, фосфатно-буферный солевой раствор 2х125мл, | наб
2 | Тест-система иммуноферментная для определения антител к вирусу гепатита С | Экспертная т/с для сухой капли капилярной крови,определение гепатита С.-480 опр. Отмывочный буфер 1х125мл, ТМБ 1х35мл, | наб
3 | CREATININE | 4 x 50 mL, 11502 | наб
4 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С анти-ВГС-подтверждающий тест | Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С. Комплект № 1 (содержит Core и смесь NS-белков), 48 опр, D-0776 | уп
5 | Набор реагентов для качественного и количественного иммуноферментного определения антител к HВs-антигену вируса гепатита В, | 12х8, D-0562 | наб
6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | 12х8, D-1552 | наб
7 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | 12х8, D-1756 | наб
8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | 12х8, D-1966 | наб
9 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum | 12х8, D-1856 | наб
10 | Годовая программа внешнего контроля по клинической гематологии | 12 контрольных образцов, RQ9140 | наб
11 | Очищающий раствор | для анализатора Sysmex KX-21N, ХР-300 раствор CELL clean, уп-50мл | уп
12 | Термометр | комнатный, тип ТС-7-М1 исп.1 (-20+70С) с поверкой | шт
13 | Фенолфталеиновая проба | раствор, 1% - 100мл | фл
14 | ДП-2Т | трихлоризоциарова кислота, содержание хлора в 100гр не менее 32% | банка
15 | Контрольные картриджи для Alere Pima | Alere Pima CD4 Test Bead standard - контрольные картрижди с флуорисцентными микрогранулами для измерения нормального и низкого уровня СД4 №2 | наб
16 | Антиген кардиолипиновый | Диагностика сифилиса при исследовании активной плазмы млм инактивированной сыворотки в РМП. Раствор трех высокоочищенных липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина в спирте этиловом абсолютизированном. .В упаковке 5 ампул по 2,0 мл | уп
17 | Картрижди для анализатора Alere Pima | Alere Pima CD4 (Cartridge Kit 100x) Картриджи №100шт. Одноразовый картридж, содержащий сухие реагенты. Используется для подсчета абсолютного количества СД4 Т-лимфоцитов в капиллярной или венозной крови у ВИЧ-позитивных больных. | наб
18 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | 12х8, D-0772 (комплект 1.2.4 по заявке) | наб
19 | Тест бланки фильтровальной бумаги | для сухой капли крови, имеет обозначения пунктиром кружочки | шт

## Приложение 2
Приложение 2
№ | Международное непатентованное название | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условия поставки | Условия поставки
1 | Тест-система иммуноферментная для определения антител к вирусу ВИЧ-1/2 | для определения антител к ВИЧ 1 типа (ВИЧ-1 группы 0,) и 2 типа ( ВИЧ 2) в сыворотке или плазме крови человека, На 480 определении. Коньюгат 2х240, раствор для разведения коньюгата 2х18мл, субстрат 35мл, фосфатно-буферный солевой раствор 2х125мл, | наб | 2 | 245340 | 490680 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
2 | Тест-система иммуноферментная для определения антител к вирусу гепатита С | Экспертная т/с для сухой капли капилярной крови,определение гепатита С.-480 опр. Отмывочный буфер 1х125мл, ТМБ 1х35мл, | наб | 1 | 654300 | 654300 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
3 | CREATININE | 4 x 50 mL, 11502 | наб | 6 | 6793 | 40758 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
4 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С анти-ВГС-подтверждающий тест | Тест-система иммуноферментная для выявления и подтверждения наличия антител к вирусу гепатита С. Комплект № 1 (содержит Core и смесь NS-белков), 48 опр, D-0776 | уп | 3 | 27930 | 83790 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
5 | Набор реагентов для качественного и количественного иммуноферментного определения антител к HВs-антигену вируса гепатита В, | 12х8, D-0562 | наб | 8 | 32445 | 259560 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
6 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | 12х8, D-1552 | наб | 8 | 34545 | 276360 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
7 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | 12х8, D-1756 | наб | 8 | 34545 | 276360 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
8 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis | 12х8, D-1966 | наб | 8 | 31185 | 249480 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
9 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum | 12х8, D-1856 | наб | 10 | 15750 | 157500 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
10 | Годовая программа внешнего контроля по клинической гематологии | 12 контрольных образцов, RQ9140 | наб | 1 | 545677 | 545677 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
11 | Очищающий раствор | для анализатора Sysmex KX-21N, ХР-300 раствор CELL clean, уп-50мл | уп | 6 | 28955 | 173730 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
12 | Термометр | комнатный, тип ТС-7-М1 исп.1 (-20+70С) с поверкой | шт | 6 | 412 | 2472 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
13 | Фенолфталеиновая проба | раствор, 1% - 100мл | фл | 1 | 325 | 325 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
14 | ДП-2Т | трихлоризоциарова кислота, содержание хлора в 100гр не менее 32% | банка | 12 | 2290 | 27480 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
15 | Контрольные картриджи для Alere Pima | Alere Pima CD4 Test Bead standard - контрольные картрижди с флуорисцентными микрогранулами для измерения нормального и низкого уровня СД4 №2 | наб | 2 | 47615 | 95230 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
16 | Антиген кардиолипиновый | Диагностика сифилиса при исследовании активной плазмы млм инактивированной сыворотки в РМП. Раствор трех высокоочищенных липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина в спирте этиловом абсолютизированном. .В упаковке 5 ампул по 2,0 мл | уп | 5 | 9097 | 45485 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
17 | Картрижди для анализатора Alere Pima | Alere Pima CD4 (Cartridge Kit 100x) Картриджи №100шт. Одноразовый картридж, содержащий сухие реагенты. Используется для подсчета абсолютного количества СД4 Т-лимфоцитов в капиллярной или венозной крови у ВИЧ-позитивных больных. | наб | 6 | 711550 | 4269300 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
18 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С | 12х8, D-0772 (комплект 1.2.4 по заявке) | наб | 10 | 14800 | 148000 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | по факту поставки товар
19 | Тест бланки фильтровальной бумаги | для сухой капли крови, имеет обозначения пунктиром кружочки | шт | 200 | 215 | 43000 | по факту поставки товар | ГККП ОЦ СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказчика | согласно заключенного договора по заявке заказчика
| итого |  |  |  |  | 7839487