## Приложение 2
Приложение 2
объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
04 февраль 2020 год
№ п/п | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма выделенная для закупа | Условия платежа | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки
1 | Презерватив | Из натурального латекса, гладкий со смазкой на водной основе, ширина кольца 53+- 2 мм, длина - мин 180 +- 2мм, 4. Толщина слоя - 0,065 +/- 0,015 мм, 5. цвет - прозрачный (безцветный), смазка - обильная, жидкая до середины тела, не дополненная тальком, на водной основе. С надписью "Бесплатно" на каждом презервативе. №144 | шт | 1020000 | 25 | 25500000 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
2 | Шприцы | 5 мл трехкомпонентные, о/р, с надписью "Бесплатно" на каждом шприце | шт | 700000 | 11.2 | 7840000 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
3 | Шприцы | 10 мл трехкомпонентные, о/р, с надписью "Бесплатно" на каждом шприце | шт | 500000 | 14 | 7000000 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
4 | Экспресс тест на ВИЧ | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови и слюне человека с принадлежностями (в набор входит 1уп. Капилляр, 2шт. Чейз буфер). №100 | упк | 81 | 150000 | 12150000 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
5 | Экспертный набор реагентов для выявления ВИЧ антиген р24 и антител к ВИЧ 1/2 | набор 480 определений , в составе раствор для разведения конъюгата - 2фл по 18,0мл М | наб | 50 | 274320 | 13716000 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
6 | HIV Ag/Ab Combo Reagent (500 test) | реагент для определения ВИЧ к аппарату СМIА ARCHITEKT. Набор на 500тестов | наб | 70 | 404275 | 28299250 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
7 | Диагностический набор | №50 Набор для определения абсолютного количества СД4+, СД3+ и СД8+ Т-лимфоцитов в цельной крови. Для анализатора FACS Count | наб | 50 | 687500 | 34375000 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
8 | Картрижди для анализатора Alere Pima | CD4 (Cartridge Kit 100x) Картриджи (уп.100шт) | наб | 40 | 720000 | 28800000 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
9 | Набор реагентов для выявления ВИЧ 1/2, АГ/АТ на 480 опр. | Скрининговый набор на 480 определений в составе: Конъюгат №1 -2 фл по 10мл, Конъюгат №2- 2 фл по 30мл, раствор для разведения коньюгата№2 2фл по 30 мл, Субстратный раствор 2х60мл, хромоген 2х5мл. | наб | 100 | 197000 | 19700000 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
10 | Набор реагентов полной комплектации для количественного определения РНК ВИЧ, линейный диапазон измерения не менее 40-10000000к/мл | Диагностические картриджи, набор на 10 определении. Для ПЦР анализатора GeneXpert. | наб | 300 | 202000 | 60600000 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
11 | Набор реагентов полной комплектации для количественного определения РНК ВИЧ, линейный диапазон измерения не менее 50-10000000к/мл | ВИЧ- Монитор-FRT №48. Для анализатора ROTOR GENE | наб | 50 | 307400 | 15370000 | по факту поставки товара | Центр СПИД г.Шымкент ул.Кремлевская №11 | до склада заказачика | согласно заключенного договора, в соответствии с графиком поставки товара
| итого |  |  |  |  | 253350250

## Приложение 1
Приложение 1
технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации
04 февраль 2020 год
№ п/п | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное название или состав) | Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы
1 | Презерватив | Из натурального латекса, гладкий со смазкой на водной основе, ширина кольца 53+- 2 мм, длина - мин 180 +- 2мм, 4. Толщина слоя - 0,065 +/- 0,015 мм, 5. цвет - прозрачный (безцветный) , смазка - обильная, жидкая до середины тела, не дополненная тальком, на водной основе. С надписью "Бесплатно" на каждом презервативе. №144
2 | Шприцы | 5 мл трехкомпонентные, о/р, с надписью "Бесплатно" на каждом шприце
3 | Шприцы | 10 мл трехкомпонентные, о/р, с надписью "Бесплатно" на каждом шприце
4 | Экспресс тест на ВИЧ | Набор реагентов иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2) в сыворотке, плазме и цельной крови и слюне человека с принадлежностями (в набор входит 1уп. Капилляр, 2шт. Чейз буфер). №100
5 | Экспертный набор реагентов для выявления ВИЧ антиген р24 и антител к ВИЧ 1/2 | набор 480 определений , в составе раствор для разведения конъюгата - 2фл по 18,0мл М
6 | HIV Ag/Ab Combo Reagent (500 test) | реагент для определения ВИЧ к аппарату СМIА ARCHITEKT. Набор на 500тестов
7 | Диагностический набор | №50 Набор для определения абсолютного количества СД4+, СД3+ и СД8+ Т-лимфоцитов в цельной крови. Для анализатора FACS Count
8 | Картрижди для анализатора Alere Pima | CD4 (Cartridge Kit 100x) Картриджи (уп.100шт)
9 | Набор реагентов для выявления ВИЧ 1/2, АГ/АТ на 480 опр. | Скрининговый набор на 480 определений в составе: Конъюгат №1 -2 фл по 10мл, Конъюгат №2- 2 фл по 30мл, раствор для разведения коньюгата№2 2фл по 30 мл, Субстратный раствор 2х60мл, хромоген 2х5мл.
10 | Набор реагентов полной комплектации для количественного определения РНК ВИЧ, линейный диапазон измерения не менее 40-10000000к/мл | Диагностические картриджи, набор на 10 определении. Для ПЦР анализатора GeneXpert.
11 | Набор реагентов полной комплектации для количественного определения РНК ВИЧ, линейный диапазон измерения не менее 50-10000000к/мл | ВИЧ- Монитор-FRT №48. Для анализатора ROTOR GENE